## v. finale (2016-12-22)
Province / Territoire / État |  | Population (est. 2015) | Superficie (km2) | Superficie d'argile (km2) | Pourcentage du couvert argileux | Dossier complété | Législation en vigueur | Hyperliens vers la législation | Toilette à incinération | Définition eaux ménagères | Systèmes adaptés pour eaux ménagères | Systèmes spécifiquement conçus pour eaux ménagères
Canada
Alberta | AB | 4231959 | 640116.0455 | 109949.5892 | 17.1765 | Non | SAFETY CODES ACT - PRIVATE SEWAGE DISPOSAL SYSTEMS REGULATION; Alberta Private Sewage Systems Standard of Practice 2015 (doit être acheté); B128.3-12 - Performance of non-potable water reuse systems (doit être acheté). | http://www.qp.alberta.ca/1266.cfm?page=1997_229.cfm&leg_type=Regs&isbncln=9780779789153. | N. D. | Standard of Practice 1.1.5.2 Defined terms "Greywater - wastewater that does not include waste from toilets or urinals, and that must be effectively managed and treated in accordance with this Standard". | Non abordés par la règlementation | Peuvent être recirculées selon les conditions fixées au Standard B128.3-12 - Performance of non-potable water reuse systems.
British Columbia | BC | 4707021 | 912460.9455 | 24384.0039 | 2.6723 | Oui | Public Health Act - Sewerage System Regulation; SEWERAGE SYSTEM STANDARD PRACTICE MANUAL. | http://bclaws.ca/EPLibraries/bclaws_new/document/ID/freeside/22_326_2004; http://www2.gov.bc.ca/assets/gov/environment/waste-management/sewage/spmv3-24september2014.pdf. | Non abordées par la règlementation | Standard - 1.1 Glossary "Graywater (greywater): Wastewater drained from sinks, tubs, showers, dishwashers, clothes washers, and other non-toilet sources". | Non abordés par la règlementation | Non abordés par la règlementation
Manitoba | MB | 1303896 | 626661.1018 | 210401.599 | 33.575 | Oui | Onsite Wastewater Management Systems Regulation (C.C.S.M. c. E125); Supplementary Information, 2005. | https://web2.gov.mb.ca/laws/regs/current/_pdf-regs.php?reg=83/2003; https://www.gov.mb.ca/conservation/envprograms/wastewater/pdf/owms_info_package_2010.pdf. | Non abordées par la règlementation | Onsite Wastewater Management Systems Regulation Sct. 1 Definitions ""greywater" means liquid waste from a dwelling or other building produced by bathing, laundering, or food preparation activities or from drainage associated with these sources and specifically excluding sewage and septage". | Non abordés par la règlementation | Sct. 15(2): Les résidences non desservies par aqueduc ne peuvent installer une fosse à eaux ménagères dans les zones suivantes: sous le bâtiment, à moins de 15 m d'un puits d'eau foré muni d'un tubage allant à une profondeur d'au moins 6 m, à moins de 30 m d'une source ou d'un puits d'eau autre qu'un puits foré muni d'un tubage allant à une profondeur de moins de 6 m, à moins de 30 m du niveau normal des hautes eaux d'un cours d'eau, sauf approbation contraire, à moins de 3 m des limites d'un bien-fonds, dans une zone où la profondeur du sol entre le fond de la fosse et le substratum ou la nappe d'eau normale près de la surface du sol est inférieure à 1 m; Sct. 15(3) : Les fosses d'eau ménagères sont interdites dans les zones sensibles.
New Brunswick | NB | 754735 | 74923.4146 | 132.164 | 0.1764 | Oui | PUBLIC HEALTH ACT (O.C. 2009-456) - NEW BRUNSWICK REGULATION 2009-137; New Brunswick Technical Guidelines for On-site Sewage Disposal Systems (Version 5). | https://www.gnb.ca/0062/acts/BBR-2009/2009-137.pdf; http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ps-sp/pdf/Safety_Protection/Sewage-Disposal-Technical-Guidelines.pdf. | Non abordées par la règlementation | Non abordées par la règlementation | Non abordés par la règlementation | Non abordés par la règlementation
Newfoundland and Labrador | NL | 528336 | 395222.1261 | 3143.5361 | 0.79538 | Oui | CONSOLIDATED NEWFOUNDLAND AND LABRADOR REGULATION 803/96 - Sanitation Regulations under the Public Health Act (O.C. 96-442); Private Sewage Disposal and Water Supply Standards. | http://www.assembly.nl.ca/Legislation/sr/Regulations/rc960803.htm; http://www.servicenl.gov.nl.ca/publications/private_sewage_disposal_and_water_supply_standards.pdf. | Non abordées par la règlementation; autorisées uniquement dans des cas spéciaux, selon les conditions fixées au "Standard" (Sct. 8 Composting, Incinerating and Chemical toilets): Le traitement primaire (fosse septique) des EM résiduelles peut être évité lorsqu'une TI est employée. | Non définie par le règlement, seulement par le "Standard": "Grey water sewage is sewage containing waste such as kitchen culinary waste, dishwashing waste and laundry waste. Grey water sewage does not contain human body waste". | Non abordées par la règlementation. | Non abordées par la règlementation. Les "grey water pits" sont autorisés uniquement dans des cas spéciaux, selon les conditions fixées au Standard (Sct. 10 Grey water disposal): Une fosse perméable remplie de galets et recouverte d'un couvercle étanche. Les "grey water pits" sont conçus pour de faibles débits d'EM, par exemple pour des camps de chasse. Standard Sct. 10.1 Construction requirements: Définit les normes de construction des "grey water pits" (ii) Le fonds d'un "grey water pit" doit se trouver au moins 0,6m au-dessus du niveau le plus élevé de la nappe phréatique.
Northwest Territories | NT | 44291 | 1280795.7841 | 35318.2399 | 2.7575 | Oui | Pas de législation en vigueur sur le traitement et l'évacuation des eaux usées des résidences isolées. | https://www.justice.gov.nt.ca/en/files/legislation/public-health/public-health.r5.pdf; http://www.pws.gov.nt.ca/sites/www.pws.gov.nt.ca/files/good_building_practice_for_northern_facilities.pdf. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o.
Nova Scotia | NS | 945824 | 0 | 0 | 0 | Oui | On-site Sewage Disposal Systems Regulations S.N.S. 1994-95, c. 1; On-site Sewage Disposal Systems Standard. | https://www.novascotia.ca/Just/regulations/regs/envsewage.htm; https://www.novascotia.ca/nse/wastewater/docs/On-site-Sewage-Disposal-Systems-Standard.pdf. | Non abordées par la règlementation. Les toilettes qui n'ont pas d'effluent peuvent être installées sans autorisation préalable par "Nova-Scotia Environment". | Non abordées par la règlementation | Non abordés par la règlementation | Non abordés par la règlementation
Nunavut | NU | 37174 | 2021007.6221 | 50061.8426 | 2.4771 | Oui | CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT SUR LES RÉSEAUX D'ÉGOUTS PUBLICS. | http://www.gov.nu.ca/sites/default/files/gnjustice2/justicedocuments/Consolidated%20Law/Original/PUBLIC%20HEALTH%20ACT/633409456475156250-620961254-Reg316.pdf. | Non abordées par la règlementation | Non abordées par la règlementation | Non abordés par la règlementation | Non abordés par la règlementation
Ontario | ON | 13873933 | 1075921.1507 | 245929.8776 | 22.8576 | Oui | Building Code Act, 1992 (332/12) Division B Acceptable solutions Part 8 Sewage systems. | https://www.ontario.ca/laws/regulation/120332. | Sct. 8.3 : Prévoit une règlementation particulière pour les TI (parmi d'autres Class 1 sewage system). La seule restriction spécifiquement applicable aux TI est la suivante : 8.3.1.2 Application "(1): Except as provided in Sentence (2), a Class 1 sewage system shall be designed to receive only human body waste for disposal"; Pas de certification requise. | Sct. 1.4.1.2. Defined Terms "Greywater means sanitary sewage of domestic origin that is derived from fixtures other than sanitary units". | Non abordés par la règlementation | Sct. 8.4 : prévoit une règlementation particulière pour les eaux ménagères ("Class 2 sewage systems") Sct. 8.4.1.2 (2) : L'affluent total journalier d'un " Class 2 sewage system " est calculé en additionnant des débits fixes d'eaux usées associés aux divers appareils qui produisent (éviers, douches, bains, mais pas les laveuses à linge); Sct. 8.4.2.1 (1) : Le fond de la fosse doit être à plus de 90cm de la nappe phréatique; Sct. 8.4.2.1 (7) : La fosse doit être entourée de tous côtés et sous sa base par une couche d'au moins 600mm de matériel ayant un temps de percolation de moins de 50min/cm; Sct. 8.4.2.2 : Le débit affluent est limité à 1000L/j.
Prince Edward Island | PE | 146933 | 0 | 0 | 0 | Oui | CHAPTER E-9 ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT SEWAGE DISPOSAL SYSTEMS REGULATIONS; SCHEDULE - Minimum Regulatory Requirements for On-Site Sewage Disposal Systems on Prince Edward Island | https://www.princeedwardisland.ca/sites/default/files/legislation/e09-14.pdf. | Non abordées par la règlementation. | Non définies par le règlement ou le Schedule | Non abordés par la règlementation | Non abordés par la règlementation
Quebec | QC | 8294656 | 1478034.9202 | 103474.2882 | 7.0008
Saskatchewan | SK | 1142570 | 631130.3689 | 93220.8287 | 14.7705 | Oui | The Private Sewage Works Regulations (Chapter P-37.1 Reg 14); The Shoreland Pollution Control Regulations, 1976 (54/76). | http://www.qp.gov.sk.ca/documents/English/Regulations/Regulations/P37-1R14.pdf; http://www.qp.gov.sk.ca/documents/English/Regulations/Regulations/SR54-76.pdf. | Non abordées par la règlementation | Non définies par le règlement | Non abordés par la règlementation | The Shoreland Pollution Control Regulations, 1976 Sct. 3 : Règlement appliqué aux zones de développement en milieu riverain (à moins de 457m de la ligne des hautes eaux d’un lac, d’une rivière ou de tout autre plan d’eau touchant en tout ou en partie à une municipalité urbaine); Sct. 9 : Dans cette zone, aucun effluent n’est toléré, à l’exception des « seepage pits » conçus pour recevoir les eaux ménagères provenant uniquement des éviers. Le fonds du puits doit être au moins à 1,5m au-dessus de la nappe phréatique dans les sols argileux et au moins à 7,6m au-dessus dans les sols sableux;
Yukon | YT | 37193 | 456716.7631 | 13325.8307 | 2.9177 | Oui | O.I.C. 1999/82 PUBLIC HEALTH AND SAFETY ACT - SEWAGE DISPOSAL SYSTEMS REGULATION; Design Specifications for Sewage Disposal Systems. | http://www.gov.yk.ca/legislation/regs/oic1999_082.pdf; http://www.hss.gov.yk.ca/pdf/septic_guide.pdf. | Non abordées par la règlementation | Non définies par le règlement, mais le guide fournit une définition informelle: "Sewage from toilets is classified as black water and all other domestic sewage–for example, wastewater from the shower, kitchen sink, washing machine, etc.–is referred to as grey water". | Non abordés par la règlementation, mais le guide émet une mise en garde contre le traitement séparé des EM à la section "Water, Sewage And Environmental Health". Les EM sont caractérisées par des concentrations non négligeables de colliformes, de streptocoques, de matières en suspension et de graisses. | Non abordés par la règlementation
États-Unis
Connecticut | CT | 3590886 | 13761.3375 | 337.2993 | 2.4511 | Oui | Public Health Code - 19-13-B103a. Scope - On-Site Sewage Disposal Systems with Design Flows of 5,000 Gallons per Day or Less and Non-Discharging Toilet Systems. | http://www.ct.gov/dph/lib/dph/public_health_code/sections/19-13-b103a_to_19-13-b103f_sewage_disposal_less_than_5000_gallons.pdf. | 19-13-B103f. Non-discharging sewage disposal systems (c) Incineration toilets: Le directeur local de la santé peut approuver l'utilisation de TI seulement dans des cas de réparation de systèmes défaillants ou de réparation de "Non-discharging sewage disposal systems" préexistant. | 19-13-B103b. Definitions (n) ""Gray water" means domestic sewage containing no fecal material or toilet wastes". | 19-13-B103d. Minimum requirements (f) Gray water systems: Les systèmes de traitement et d'évacuation d'EM doivent être composés d'une fosse septique et d'un élément épurateur dont la capacité est au moins la moitié de d'un système de traitement d'eaux usées non ségrégées; Pas d'ajustements aux distances séparatrices. | Non abordés par la règlementation
Idaho | ID | 1654930 | 225404.3892 | 1115.4255 | 0.49486 | Oui | IDAPA 58.01.03 - INDIVIDUAL/SUBSURFACE SEWAGE DISPOSAL RULES; Technical Guidance Manual for Individual and Subsurface Sewage Disposal Systems. | https://adminrules.idaho.gov/rules/current/58/0103.pdf; http://www.deq.idaho.gov/water-quality/wastewater/septic-systems/technical-guidance-manual.aspx. | Manuel Sct. 4.15 Individual Wastewater Incinerator 4.15.2 Approval Conditions (2): Les TI peuvent être installées dans des bâtiments autres que des résidences si elles repectent les conditions exigées pour les cabinets à fosse sèche. Les TI ne peuvent traiter que les fèces et l'urine et doivent être opérés conformément aux instructions du fabriquant; 4.15.3 Design Requirements: Le code du bâtiment interdit l'usage des TI sauf au cas par cas, lorsque le "health district" accorde sa permission. L'autorisation prend en compte les matériaux de construction, l'alimentation électrique, la ventilation, etc. mais n'exige pas pour l'instant de certification particulière. La capacité de traitement d'une TI doit être de 2 personnes pour la première chambre et d'une personne pour chaque chambre additionnelle d'une résidence. | Manuel Sct. 4.13 Grey Water System 4.13.1 Description "Grey water is untreated household wastewater that has not come into contact with toilet waste. Grey water includes used water from bathtubs, showers, bathroom wash basins, and water from clothes washing machines and laundry tubs. It shall not include wastewater from kitchen sinks, water softeners, dishwashers, or laundry water from soiled diapers". | Manuel Sct. 4.13 Grey Water System: Ce sytème est constitué d'une fosse septique équipée d'un filtre et reliée à un champ d'irrigation (tuyaux perforés de 2 pouces (5cm) de diamètre, disposés dans des tranchées de 12 à 18 pouces (30 à 45 cm) de profondeur); 4.13.2 Approval Conditions: (7) Les EM ne peuvent être épandues en surface; 4.13.4 Other Requirements: (4) Le filtre doit avoir une capacité découlement minimale de 25 gal/min (95L/min); Pas d'ajustements aux distances séparatrices. | Manuel Sct. 4.12 Grey Water Sump: Injection à la main d'EM en petites quantités dans un réservoir connecté à une tranchée d'inflitration. Réservé pour certains usages ciblés (excluant les résidences isolées); 4.12.2 Approval Conditions 5. Les chambres d'infliltration doivent se trouver à une distance minimale de 30m de tout plan d'eau.
Illinois | IL | 12859995 | 163848.5288 | 11604.0709 | 7.0822 | Non | N. D. | N. D. | N. D. | N. D. | N. D. | N. D.
Indiana | IN | 6619680 | 103606.6158 | 4344.2646 | 4.193 | Oui | RULE 410 IAC 6-8.3 RESIDENTIAL ON-SITE SEWAGE SYSTEMS | http://www.in.gov/isdh/files/410_IAC_6-8_3.pdf; http://www.in.gov/isdh/files/08-09-08_Composting_and_Incinerating_Toilets_Guidance.pdf | Non abordées par la règlementation, les demandes sont évaluées au cas par cas. Mais l'État a des standards pour leur emploi (voir le second hyperlien ci-contre). L'État recommande notamment que la TI soit certifiée "NSF Standard 41" et que les cendres soient enfouies dans un lieu d'enfouissement autorisé. | Non définies par le règlement | Pas de règlementation applicable. Les systèmes de traitement d'EM sont autorisés au cas par cas. | Non abordés par la règlementation
Iowa | IA | 3123899 | 154969.8973 | 534.9825 | 0.34522 | Oui | Environmental protection act CHAPTER 69 PRIVATE SEWAGE DISPOSAL SYSTEMS | https://www.legis.iowa.gov/docs/ACO/chapter/567.69.pdf | Non abordées spécifiquement par la règlementation. 567—69.19(455B) Other methods of wastewater disposal: Les méthodes de traitement et d'évacuation des eaux usées non abordées par le règlement doivent faire l'objet d'une approbation par l'autorité administrative ["“Administrative authority” means the department and the local board of health"]; 567—69.21(455B) Experimental private sewage disposal systems: Prévoit la procédure pour les sytèmes expérimentaux. Cette classification pourrait s'appliquer aux TI. | Non définies par le règlement | Non abordés spécifiquement par la règlementation. 567—69.19(455B) Other methods of wastewater disposal: Les méthodes de traitement et d'évacuation des eaux usées non abordées par le règlement doivent faire l'objet d'une approbation par l'autorité administrative ["“Administrative authority” means the department and the local board of health"]; 567—69.21(455B) Experimental private sewage disposal systems: Prévoit la procédure pour les sytèmes expérimentaux. Cette classification pourrait s'appliquer aux systèmes de traitement et d'évacuation d'EM. | Non abordés par la règlementation
Kansas | KS | 2911641 | 235751.4064 | 175.0726 | 0.074262 | Oui | Kansas Administrative Regulations Article 5.—SEWAGE AND EXCRETA DISPOSAL; Minimum Design Standards for Onsite Wastewater Systems. | http://www.kdheks.gov/nps/lepp/download/28-5-1to9-SewageandExcretiaDisposal.pdf; http://www.kdheks.gov/nps/resources/mf2214.pdf. | Non abordées par la règlementation. Article 5. - Sewage and excreta disposal 28-5-7 Private sewer systems: Confère aux comtés le pouvoir établir leur propre règlementation du moment qu'ils respectent les critères minimaux fixés par le "Minimum Design Standards for Onsite Wastewater Systems"; 28-5-9 Variance: Permet aux comtés de varier l'approche règlementaire, notamment pour l'emploi de méthodes alternatives de traitement et d'évacuation des eaux usées. | Non définies par le règlement | Non abordés par la règlementation. Article 5. - Sewage and excreta disposal 28-5-7 Private sewer systems: Confère aux comtés le pouvoir établir leur propre règlementation du moment qu'ils respectent les critères minimaux fixés par le "Minimum Design Standards for Onsite Wastewater Systems"; 28-5-9 Variance: Permet aux comtés de varier l'approche règlementaire, notamment pour l'emploi de méthodes alternatives de traitement et d'évacuation des eaux usées. | Non abordés par la règlementation
Kentucky | KY | 4425092 | 117194.8708 | 3760.6924 | 3.2089 | Oui | Kentucky On-Site sewage disposal systems regulations 902 KAR 10:085; A Kentucky Homeowner's guite to septic systems. | http://www.healthdepartment.org/Environmental/ksewagereg.pdf; http://www.kentuckyonsite.org/documents/1%20KentuckyHomeownerGuide7-06.pdf | Sct. 6 System Sizing Standards (1)Design watse flows (a): Lorsque des toilettes sans effluent, notamment les TI, sont employées pour des résidences isolées, le calcul du débit quotidien est réduit de 120 gallons par chambre par jour à 90 gallons par chambre par jour (454L et 341L respectivement). | Sct. 1 Definitions "(17) "Greywater" means wastewater generated by hygiene activities in a residential, commercial, institutional, or recreational facility, excluding blackwater [(5) "Blackwater" means wastewater containing liquid and solid waste generated through use of a urinal, water closet, garbage disposal, or a similar sanitary fixture used in a residential, commercial, institutional, or recreational facility]". | Sct. 6 System Sizing Standards (14) Sizing of residential laundry waste systems: prévoit certains critères spécifiquement pour les eaux mégagères de lessive. Pour les résidences existantes dont le système et de traitement et d'évacuation des eaux usées est en réparation ou en rénovation, la taille du système de traitement d'eaux ménagères de lessive est calculé à 15% du débit quotidien total. Pour les nouvelles résidences, la taille du système de traitement d'eaux ménagères de lessive est calculé à 15% du débit quotidien total uniquement pour les sols de catégorie I à III. Pour les sols de catégorie IV (sols argileux peu perméables), la taille du système ne peut être réduite; Pas d'ajustements aux distances séparatrices (Sct. 8 System Setback Restrictions). | Non abordés par la règlementation
Maine | ME | 1329328 | 86653.2832 | 15353.4095 | 17.7182 | Oui | SUBSURFACE WASTEWATER DISPOSAL RULES. | http://www.maine.gov/dhhs/mecdc/environmental-health/plumb/documents/rules/144c241_2015.pdf. | M. ALTERNATIVE TOILETS M.1: Définit les toilettes à incinération comme des toilettes alternatives qui requierent un permis (émis par l'inspecteur municipal), | P.3: "Only grey wastewater: Wastewater from all plumbing fixtures except water closets may be discharged to the grey wastewater disposal field designed for that purpose. Grey wastewater disposal fields may be designed and used exclusively for hot tub or swimming pool filter backwash, laundry waste systems, or backwash from water treatment devices". | P. GREY WASTEWATER DISPOSAL SYSTEMS P.1: Les systèmes de traitement d'EM semblent être permis surtout pour les résidences desservies par un réseau d'aqueduc. dans l'alternative, l'évaluation semble se faire au cas par cas pas le "local plumbing inspector" (inspecteur municipal); P.4: L'élément épuratueur doit être précédé d'une fosse septique ou d'un filtre; P.5: La capacité de traitement minimale d'un système de traitement d'EM doit correspondre au plus grand des deux débits suivants: soit 126 gal (477L) par jour ou 70% du débit total; P.6, P.7, P.8: Édictent les règles techniques de l'élément épurateur. Ces règles varient selon que la résidence est desservie par un réseau d'aqueduc ou pas; Pas d'ajustements aux distances séparatrices (Sct. 4(Q) Disposal fields). | Non abordés par la règlementation
Massachusetts | MA | 6794422 | 22424.7624 | 1200.9972 | 5.3557 | Oui | 310 CMR 15.000: THE STATE ENVIRONMENTAL CODE, TITLE 5: STANDARD REQUIREMENTS FOR THE SITING, CONSTRUCTION, INSPECTION, UPGRADE AND EXPANSION OF ON-SITE SEWAGE TREATMENT AND DISPOSAL SYSTEMS AND FOR THE TRANSPORT AND DISPOSAL OF SEPTAGE; | http://www.mass.gov/eea/docs/dep/service/regulations/310cmr15.pdf. | Non abordées par la règlementation. | 15.002: Definitions "Greywater - Any putrescible wastewater discharged from domestic activities including but not limited to washing machines, sinks, showers, bath tubs, dishwashers, or other source except toilets, urinals and any drains equipped with garbage grinders". | 15.262: Greywater Systems (3) Les systèmes de traitement et d'évacuation d'EM peuvent remplacer la fosse septique par un filtre particulier; (2)(a) Les systèmes de traitement et d'évacuation d'EM résidentiels peuvent être d'une superficie jusqu'à 50% moindre qu'un système installé dans des conditions locales équivalentes pour des eaux usées non ségrégées; (2) (c) Dans les cas de réparation de systèmes, sans augmentation de débit, la hauteur à respecter entre la base de la couche de matériel absorbant et la nappe phréatique peut être réduite à un minimum de 3 pieds (0,91m) dans les sols dont le taux de percolation est supérieur à 2 minutes par pouce (47s/cm) (vs. 4 pieds (1,22m) sous les systèmes de traitement et d'évacuation d'eaux usées non ségrégées (Sct. 15.212(1))); (4) Alternativement à un champ d'épuration, les eaux usées peuvent également être envoyées vers un système alternatif (voir 15.280 à 15.288). | Non abordés par la règlementation
Michigan | MI | 9922576 | 260242.9734 | 15636.5714 | 6.0085 | Oui | PUBLIC HEALTH CODE - Act 368 of 1978. Au Michigan, la règlementation des systèmes de traitement et d'évacuation des eaux usées des résidences isolées se fait essentiellement via les Codes de Sanitation des comtés. La règlementation de l'état ne fait que conférer cette autorité au Départements de Santé locaux. | http://www.legislature.mi.gov/(S(jdqjhbjuvpatg21bbqwbrfzv))/documents/mcl/pdf/mcl-Act-368-of-1978.pdf. | Non abordées par la règlementation | 333.12751 Definitions used in MCL 333.12752 to 333.12758 (a) "“Acceptable alternative greywater system” means a system for the treatment and disposal of waste water which normally does not receive human body wastes or industrial waste and is approved for use by a local health department". | 333.12757 Installation and use of acceptable innovative or alternative waste treatment system alone or in combination with acceptable alternative greywater system; regulation by local health department; guidelines; exemption from special assessments not permitted; connection to available public sanitary sewer system not required; payment of sewer availability fee in lieu of connection or user fees; exemption from connection or user fees. (1): Confirme que les systèmes de traitement des eaux usées, notamment les systèmes de traitement et d'évacuation d'EM sont réglementés par les "local health departments". Ceux-ci ont la responsabilité des inspections et de l'administration des sanctions en cas de non-conformité; (2) Le "Department of Environmental Quality" (l'État) est tenu d'adopter des directives afin d'assister les "local health departments" dans la définition des systèmes de traitement et d'évacuation d'EM jugés acceptables. Ces directives n'ont pas force de loi. | Non abordés par la règlementation
Minnesota | MN | 5489594 | 230289.0043 | 16150.0636 | 7.013 | Oui | 115.55 SUBSURFACE SEWAGE TREATMENT SYSTEMS; CHAPTER 7080 - INDIVIDUAL SUBSURFACE SEWAGE TREATMENT SYSTEMS. | https://www.revisor.mn.gov/statutes/?id=115.55&format=pdf; https://www.revisor.leg.state.mn.us/rules/?id=7080&version=2016-10-31T10:51:56-05:00&format=pdf. | 7080.1100 DEFINITIONS Subp. 86: Les TI sont regroupées avec d'autres toilettes sans effluent sous le terme "Toilet waste treatment devices". 7080.2450 MAINTENANCE Subp. 4. Toilet waste treatment devices and privies: Les déchets des TI doivent être enfouis conformément à la règlementation locale. | 7080.1100 DEFINITIONS Subp. 37. "Gray water. "Gray water" means sewage that does not contain toilet wastes". | 7080.2240 GRAY WATER SYSTEMS Subp. 1. General: Les systèmes de traitement et d'évacuation d'EM doivent (A) pouvoir permettre le traitement d'au moins 60% du débit estimé pour des eaux usées non ségrégées et (B, C, D, E) respecter les normes de conception et de construction générales; Subp. 3: La capacité d'une fosse septique destinée à recevoir uniquement des EM peut être réduite par rapport à la capacité d'une fosse septique recevant des eaux usées non ségrégées (voir 7080.1930 comparativement); Pas d'ajustements aux distances séparatrices. | Non abordés par la règlementation
Missouri | MO | 6083672 | 200984.267 | 146.1257 | 0.072705 | Oui | Missouri Laws Accompanied by Department of Health and Senior Services Rules - Governing Onsite Wastewater Treatment Systems. | http://health.mo.gov/living/environment/onsite/pdf/onsite_ref_book.pdf. | Sct. 1 (A) Definitions / 32: Les TI font partie du groupe désigné "Non-ground absorption sewage disposal system"; Sct. 6 (K) Other Systems: Les TI ne sont autorisées qu'au cas par cas dans des "conditions inhabituelles". Cette section ne fixe que des conditions très générales; Les TI doivent d'emblée respecter la norme "NSF" ou sinon des informations additionneles sont requises. | 701.025. Definitions 12 (b) ""Graywater", all domestic waste not covered in paragraph (a) of this subdivision" [(a) ""Blackwater", waste carried off by toilets, urinals and kitchen drains], including bath, lavatory, laundry, and sink waste". | Sct. 1 (E (Sewage Flow Rates)) 4 Reduction in sewage flow: Les systèmes de traitement d'EM peuvent être conçus pour recevoir un débit d'affluent jusqu'à 40% moindre par rapport à des systèmes de traitement d'eaux usées non ségrégées; Sct. 6 (K) Other Systems: Les systèmes de traitement et d'évacuation d'EM ne sont autorisées qu'au cas par cas dans des conditions inhabituelles. Cette section ne fixe que des conditions très générales; La règlementation n'établit pas de modèle de conception spécifique pour de tels systèmes; Pas d'ajustements aux distances séparatrices (Sct. 1 (D) Minimum Set-Back Distances). | Non abordés par la règlementation
Montana | MT | 1032949 | 387432.1234 | 4509.8475 | 1.164 | Oui | CIRCULAR DEQ 4 - MONTANA STANDARDS FOR SUBSURFACE WASTEWATER TREATMENT SYSTEMS. Les règles de recirculation des eaux ménagères sont prévues aux Chapitre 36 « SUBDIVISIONS/ON-SITE SUBSURFACE WASTEWATER TREATMENT »/ Sous-chapitres 3 et 9. | http://deq.mt.gov/Portals/112/Water/PWSUB/Documents/engineers/2014/DEQ4-2013-Final.pdf. | 8.5.3.2. Incinerating Toilets A: Les TI peuvent être électriques ou au gaz; B: Doit satisfaire au critère "NSF Standard 41"; E: Un produit anti-mousse peut être ajouté aux TI afin d'éviter le débordement de déchets liquides en ébulition; H: La ventilation doit être distincte des autres systèmes de ventilation de la résidence. | 6.10.1 General "Gray water is untreated wastewater collected from bath tubs, showers, lavatory sinks, clothes washing machines, and laundry tubs. Gray water systems used in conjunction with a waste segregation system may also use wastewater collected from kitchens". | Non abordés par la règlementation. | Circulaire Le traitement et l'évacuation des EM font l'objet des mêmes normes que les eaux non ségréguées, excepté qu'elles peuvent être recirculées ou peuvent être employées pour l'irrigation (Chapitre 6.10). Ce chapitre définit les règles d'emplacement (6.10.2) de conception (6.10.3), d'opération (6.10.4) et d'entretien (6.10.5) d'un système d'irrigation à base d'EM; 6.10.3.5: Le Department of Environmental Quality du Montana peut exiger un échantillonage des EM avant d'autoriser son évacuation vers un système d'irrigation; 6.10.3.6: L'irrigation ne peut se faire en surface ou à moins de 6 pouces (15cm) de la surface; 6.10.4.4: Les systèmes d'irrigation à base D'EM doivent munis d'un filtre; Chapitre 36 Sous-chapitre 9 17.36.919 GRAY WATER REUSE (3) (d): Dans le cas de systèmes d'irrigation à base d'EM, la nappe phréatique doit être à une distance minimale de 4 pieds (1,22m) sous la surface irriguée, (e): Établit les distances séparatrices horizontales.
Nevada | NV | 2890845 | 315661.2712 | 73.2797 | 0.023215 | Oui | NAC CHAPTER 445A - WATER CONTROLS ON-SITE SEWAGE DISPOSAL SYSTEMS (445A.950 - 445A.9706) | http://www.leg.state.nv.us/NAC/NAC-445A.html#NAC445ASec950. | Non abordées par la règlementation | Non définies par le règlement | Non abordés par la règlementation. | Non abordés par la règlementation.
New Hampshire | NH | 1330608 | 25374.0243 | 1194.5436 | 4.7077 | Oui | NEW HAMPSHIRE CODE OF ADMINISTRATIVE RULES CHAPTER Env-Wq 1000 SUBDIVISION AND INDIVIDUAL SEWAGE DISPOSAL SYSTEM DESIGN RULES; ON-SITE WASTEWATER DISPOSAL SYSTEM INSTALLATION MANUAL. | http://des.nh.gov/organization/commissioner/legal/rules/documents/env-wq1000.pdf; http://des.nh.gov/organization/commissioner/pip/forms/ssb/documents/ww_disposal_manual.pdf. | Env-Wq 1002.42 "Individual sewage disposal system (ISDS)": Les TI sont regroupées sous cette nomenclature; Env-Wq 1002.84 “Small ISDS”: Les ISDS dont le débit est de 2500 gallons (9464L) par jou ou moins i.e. inclut les TI; Env-Wq 1003.01 Preparation of Plans; Seals Required: Les plans pour l'emploi d'une TI peuvent être réalisés par le propriétaire de la résidence ou par un designer autorisé; Env-Wq 1003.02 Application Processing; Expiration of Approvals; Retention of Plans: Les plans pour l'emploi d'une TI doivent être déposés au "Departement of Environmental services" qui en fait l'analayse. | Env-Wq 1022.02 Mini-Dry Wells for Gray Water "(a) For purposes of this section, “gray water” means residential wastewater other than from a urinal or a toilet". | Non abordés par la règlementation. | Env-Wq 1022.02 Mini-Dry Wells for Gray Water b) Les "mini-dry well for gray water" peuvent être employés pour l'évacuation d'EM seulement si le bâtiment desservi ne reçoit pas d'eau courante et n'a pas d'autres effluents; c) Ne peuvent être localisés à moins de 75 pieds (23m) d'une prise d'eau; d) Les "mini-dry well for gray water" sont des trous d'un diamètre maximal de 18 pouces (46cm) et d'une profondeur maximale de 12 pouces (30cm), remplis de pierres ou de gravier.
New Jersey | NJ | 8958013 | 21475.2122 | 94.0491 | 0.43794 | Oui | N.J.A.C. 7:9A - STANDARDS FOR INDIVIDUAL SUBSURFACE SEWAGE DISPOSAL SYSTEMS | http://www.nj.gov/dep/dwq/pdf/njac79a.pdf. | Subchapter 1. General Provisions 7:9A-1.8 Limitations c) Dans les cas où sont employées des toilettes sans effluent, comme les TI, la conception du système de traitement et d'évacuation des eaux usées et le calcul du débit d'affluent doit se faire sans tenir compte des volumes d'eau économisés par ces toilettes spéciales. | Subchapter 2. Definitions 7:9A-2.1 Definitions ""Greywater" means that portion of the sanitary sewage generated within a residential, commercial or institutional facility which does not include discharges from water closets or urinals". | Subchapter 7. General Design and Construction Requirements 7:9A-7.5 Separate disposal of greywater and blackwater: Lorsque les eaux usées du cabinet d'aisance ("blackwater") sont traitées via une toilette sans effluent, une dérogation au "Uniform Construction Code, Plumbing subcode, N.J.A.C. 5:23-3.15" doit être obtenue par le demandeur avant que le système d'évacuation et de traitement des EM soit approuvé. | Non abordés par la règlementation
New York | NY | 19795791 | 144656.3112 | 16458.6706 | 11.3778 | Oui | Public Health Law, 201(1)(l) APPENDIX 75-A - WASTEWATER TREATMENT STANDARDS - RESIDENTIAL ONSITE SYSTEMS. | http://www.health.ny.gov/environmental/water/drinking/docs/appendix_75a.pdf. | 75-A.10 Other Systems (b) Non-Waterborne Systems (4) Incinerator Toilets: Brève définition du mode de fonctionnement. Le seul élément règlementaire est que les TI doivent être installées conformément aux directives du fabriquant. | 75-A.10 Other Systems (b) Non-Waterborne Systems (1) General: "Household wastewater without toilet wastes is known as greywater" | 75-A.10 Other Systems (b) Non-Waterborne Systems (5) Greywater Systems: Les systèmes de traitement et d'évacuation d'EM doivent être conçus selon un débit de 75 gallon par jour par chambre (284L/j/chambre) et respecter l'ensemble des critères pour le traitement des eaux usées résidentielles; Pas d'ajustements aux distances séparatrices. | Non abordés par la règlementation
North Dakota | ND | 756927 | 184937.0894 | 15612.3888 | 8.442 | Oui | CHAPTER 62-03.1-03 PRIVATE SEWAGE DISPOSAL SYSTEMS | http://www.legis.nd.gov/information/acdata/pdf/62-03.1-03.pdf. | Non abordées par la règlementation | Non définies par le règlement | Non abordés par la règlementation. | Non abordés par la règlementation.
Ohio | OH | 11613423 | 126533.8701 | 7936.6478 | 6.2724 | Oui | Ohio Administrative Code Chapter 3701-29 Sewage Treatment Systems; Pour les EM et les TI, voir "rule 3701-29-17 Gray water recycling systems and alternative toilets ". | http://www.odh.ohio.gov/en/rules/final/3701-20-29/f3701-29; http://www.odh.ohio.gov/-/media/ODH/ASSETS/Files/rules/final/3701-20-TO--29/3701-29/2015-0101/3701-29-17-N.pdf?la=en. | 3701-29-17 (H) à (J) et (L) à (O) 3701-29-17 (I): L'usage d'une toilette à incinération requiert l'emploi d'un système de traitement parallèle pour les EM et les eaux des éviers de cuisine; 3701-29-17 (J): L'emploi d'une toilette à incinération peut réduire le débit quotidien calculé du système de traitement parallèle jusqu'à 25%; 3701-29-17 (L): Doit être certifiée "NSF Protocol P157"; prévoit également le protocole de certification; 3701-29-17 (L) à (N): Doit etre installée conformément au code électrique (L) et au code de plombrie (M) de l'Ohio et ventilé conformément aux instructions du détaillant (N); 3701-29-17 (O): Les cendres doivent être enfouies dans un lieu d'enfouissement autorisé by l'"Ohio Environmental protection agency". | 3701-29-17: "Gray water discharged to all GWRS shall only consist of domestic type flows having the consistency and strength typical of gray water from domestic households. The source of gray water may include water from bathing, showering, washing clothes or laundry sinks. Gray water shall not contain water used to wash diapers, or other materials soiled with human excreta or infectious materials, or wastewater that has come in contact with toilet waste, toxic substances, cleaning chemicals other than soap, water softener backwash or any other hazardous household products" (exclut les éviers de cuisine); | 3701-29-17 (A) - (G) Système de recirculation | Non abordés par la règlementation
Oregon | OR | 4028977 | 263011.2376 | 3674.3057 | 1.397 | Oui | Oregon Administrative Rules DIVISION 53: GRAYWATER REUSE AND DISPOSAL SYSTEMS ; DIVISION 71: ONSITE WASTEWATER TREATMENT SYSTEMS. | http://arcweb.sos.state.or.us/pages/rules/oars_300/oar_340/340_053.html; http://arcweb.sos.state.or.us/pages/rules/oars_300/oar_340/340_071.html. | Non abordées par la règlementation. | 340-071-0100 Definitions (72) ""Graywater" means household sewage other than "black wastes," [(20) "Black Waste" means human body wastes including feces, urine, other substances of body origin, and toilet paper] such as bath water, kitchen waste water, and laundry wastes". | 340-071-0320 Split Waste Method (2) (b): Dans le cas où un système de traitement et d'évacuation spécifiquement conçu uniquement pour les EM, la superficie d'infiltration peut être les 2/3 de la taille d'un système de traitement d'eaux usées non ségrégées; Pas d'ajustements aux distances séparatrices. | 340-071-0325 Gray Water Waste Disposal Sumps Systèmes conçus uniquement pour des eaux usées transportées à la main et d'un débit quotidien maximal de 10 gal (38L). Le tableau 8 qui prévoit les distances séparatrices, doit être obtenu auprès du Department of Environmental Quality.
Pennsylvania | PA | 12802503 | 128437.2845 | 684.5955 | 0.53302 | Oui | Pennsylvania code - Title 25, Chapter 73. | http://www.pacode.com/secure/data/025/chapter73/chap73toc.html. | Sct. 73.65. Recycling toilet, incinerating toilet or composting toilet. (a) Les TI doivent être certifiées "NSF Standard No. 41"; (c) Pour les nouvelles résidences, l'installation d'une TI et la construction d'un système de traitement et d'évacuation des eaux usées doivent se faire sous un seul et même permis; (d) Pour les résidences existantes dont le système de traitement et d'évacuation des eaux usées ne fait pas l'objet de modifications, une TI peut être installée sans permis. | Non définies par le règlement | Sct. 73.72. Alternate sewage systems (a) Les systèmes conçus spécifiquement pour le traitement et l'évacuation des EM ne sont autorisés qu'au cas par cas. (b, c, d, e): Le propriétaire doit soumettre une demande détaillée au "sewage enforcment officer" et au ministère. | Non abordés par la règlementation
Rhode Island | RI | 1056298 | 2930.0244 | 16.9893 | 0.57983 | Oui | Rules Establishing Minimum Standards Relating to Location, Design, Construction and Maintenance of Onsite Wastewater Treatment Systems. | http://www.dem.ri.gov/pubs/regs/regs/water/owts16.pdf. | RULE 36. ALTERNATIVE TOILETS 36.1: Les TI sont regroupées sous le terme "alternative toilets"; 36.1.1: Les produits de la TI doivent être inertes, stables et sans danger; 36.1.2: Le propriétaire doit être lié par un contrat d'entretien en tout temps; 36.1.3: Le propriétaire doit obtenir un permis et le ministère de l'environnement doit émettre un certificat de conformité, auquel il peut fixer des conditions additionnelles selon le cas (36.1.5); 36.1.4: Le certificat de conformité doit être mis à jour à tous les deux ans; 36.3: Les cendres, sauf exceptions, peuvent être enfouies sur place mais ne peuvent être appliquées à des cultures vivrières. | RULE 7. DEFINITIONS "“Graywater” means wastewater drained from sinks, tubs, showers, dishwashers, clothes washers, and other non-toilet sources". | 36.2 Separate OWTS: Si une toilette alternative (incluant les TI) est utilisée, un système de traitement des EM séparées doit être construit et conçu afin de pouvoir traiter 60% du débit quotidien normal; Pas d'ajustements aux distances séparatrices. | Non abordés par la règlementation
South Dakota | SD | 858469 | 206902.2381 | 4859.3944 | 2.3486 | Oui | Administrative Rules of South Dakota Article 74:53 WATER SUPPLY AND TREATMENT SYSTEMS Chapitre 74:53:01 INDIVIDUAL AND SMALL ON-SITE WASTEWATER SYSTEMS. | http://www.sdlegislature.gov/rules/DisplayRule.aspx?Rule=74:53:01. | 74:53:01:40. Requirements for unconventional systems: Les systèmes non conventionnels comme les TI doivent être calibrés, installés, opérés et maintenus en état de bon fonctionnement conformément aux directives du fabricant. Les pièces de ventilation doivent être de qualité installées conformément au code de plomberie de l'état. Les systèmes qui emploient de nouvelles technologies sont considérés comme expérimentaux et leur conception devrait se faire conjointement à un système de contingence qui pourra être installé si le système proposé, une fois installé, ne fonctionne pas normalement ou crée des nuisances pour l'environnement. L'emploi de systèmes non conventionnels requiert l'autorisation du ministère. | 74:53:01:01(24): ""Graywater", the wastewater generated by water-using fixtures and appliances which do not discharge garbage or urinary or fecal wastes"; | 74:53:01:38. Requirements for graywater system 74:53:01:38(1): Les distances séparatrices sont les mêmes que pour les autres type d'éléments épurateurs; 74:53:01:38(2): Les systèmes de traitement d'EM sont basés sur une débit d'EM minimum de 25gal (95L) par personne par jour. Les fosses à EM doivent assurer un temps de rétention de trois jours; 74:53:01:38(3): Les fosses à EM sont des fosses septiques et sont soumis aux mêmes normes; Pas d'ajustements aux distances séparatrices. | 74:53:01:38(4): L'effluent d'un système de traitement d'EM peut être recirculé pour l'usage du cabinet d'aisance, dirigé vers un élément épurateur ou utilisé pour l'irrigation de la pelouse et les superficies non destinées à la production alimentaire. Un test de percolation doit être effectué et le calcul de la superficie d'absorption s'effectue de la même façon que pour les autre éléments épurateurs, conformément aux sous-sections 74:53:01:29 à 74:53:01:32.
Vermont | VT | 626042 | 25816.6309 | 2117.9478 | 8.2038 | Oui | Environmental Protection Rules - Chapter 1 Wastewater System and Potable Water Supply Rules. | http://dec.vermont.gov/sites/dec/files/dwgwp/wastewater/pdf/finalwspwsrules.effective2007.09.29.pdf. | §1-922 Composting or Incinerating Toilets and Greywater Disposal Systems a): L'emploi de TI dans des immeubles autres que des résidences unifamiliales peut faire l'objet de révision additionnelle; c): L'emploi d'une TI requiert l'emploi parallèle d'un système de traitement et d'évacuation d'EM; | §1-201(a)(28) Definitions "(29) Graywater – means the wastewater from normal domestic activities such as bathing, clothes washing, food preparation, and cleaning but excluding wastewater from toilets". | Sct. 1-922 Composting or Incinerating Toilets and Greywater Disposal Systems c): L'emploi d'une TI requiert l'emploi parallèle d'un système de traitement et d'évacuation d'EM; d) Un système de traitement et d'évacuation d'EM doit être conçu conformément à la règlementation en vigueur pour les systèmes d'eaux usées non ségrégées, mais dans le cas des résidences isolées, sa taille peut être réduite de 25%; Pas d'ajustements aux distances séparatrices. | Non abordés par la règlementation
Washington | WA | 7170351 | 176609.7104 | 3762.3813 | 2.1303 | Oui | Washington Administrative Code Chapter 246-272A WAC - ON-SITE SEWAGE SYSTEMS. | http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=246-272a. | WAC 246-272A-0110 (1): Les fabriquants de TI doivent faire enregistrer leurs produits avant de pouvoir les mettre sur le marché. WAC 246-272A-0110 (3)(c): Dans le cas des TI, l'enregistrement requiert au préalable que la TI réponde aux normes prévues par le "NSF Protocol P157 Electrical Incinerating Toilets - Health and Sanitation" | WAC 246-272A-0010 Definitions (2) Definitions used in this chapter ""Gray water" means sewage from bathtubs, showers, bathroom sinks, washing machines, dishwashers, and kitchen sinks. It includes sewage from any source in a residence or structure that has not come into contact with toilet wastes". | Le règlement ne prévoit pas de système spécifiquement conçu pour le traitement et l'évacuation des EM. WAC 246-272A-0015 Local management and regulation (16): Pour des raisons de conservation de l'eau, le "local health officer" peut prévoir la réutilisation des EM pour des fins non potables; WAC 246-272A-0234 Design requirements - Soil dispersal components (1)(b): La superficie de l'élément épurateur est fonction du débit d'affluent quotidien i.e. un affluent composé uniquement d'EM aura nécessairement un débit moindre, ce qui permet de réduire la superficie d'absorption requise; Pas d'ajustements aux distances séparatrices. | Non abordés par la règlementation
West Virginia | WV | 1844128 | 69369.5989 | 133.2566 | 0.1921 | Oui | 64 CSR 09 - Sewage systems regulations; 64 CSR 47 - Sewage Treatment and Collection System Design Standards. | http://apps.sos.wv.gov/adlaw/csr/readfile.aspx?DocId=8154&Format=PDF; http://apps.sos.wv.gov/adlaw/csr/readfile.aspx?DocId=8599&Format=PDF. | Standard 6.14 6.14.a: L'usage d'une toilette à incinération requiert l'emploi d'un système de traitement parallèle pour les EM; 6.14.b: La conception, la construction et l'installation d'une toilette à incinération doivent recevoir l'approbation du commissionaire (du Bureau de Santé publique ou de son représentant désigné). | Non définies par le règlement ou le Standard | Standard 6.15 Standard 6.15.a: La conduite d'amenée d'un système de traitement d'EM doit avoir un diamètre de 2 pouces (5,08cm) au plus; Standard 6.15.b: Les résidences équipées d'un système de traitement d'EM ne peuvent avoir de broyeurs à déchets connectés au système de traitement d'EM; Standard 6.15.c: Les systèmes de traitement d'EM doivent recevoir l'approbation du commissionaire [du Bureau de Santé publique ou son représentant désigné]; Standard 6.15.d: Un système de traitement d'EM doit être composé (6.15.d.1) d'un élément épurateur conçu sur la base d'une réduction de 30% de la consommation d'eau et concstruit conformément aux critères de conception applicables aux éléments épurateurs standards et (6.15.d.2) d'une fosse septique d'une capacité de 1000 gal (3785L) pour une résidence de quatre chambres ou moins et de 250 gal (946L) de plus par chambre additionnelle; Pas d'ajustements aux distances séparatrices. | Non abordés par la règlementation
Wisconsin | WI | 5771337 | 176409.9027 | 11309.0382 | 6.4107 | Oui | Chapter SPS 381 DEFINITIONS AND STANDARDS Chapitre SPS 391 SANITATION; Chapitre SPS 383 PRIVATE ONSITE WASTEWATER TREATMENT SYSTEMS. | https://docs.legis.wisconsin.gov/code/admin_code/sps/safety_and_buildings_and_environment/388/391.pdf; https://docs.legis.wisconsin.gov/code/admin_code/sps/safety_and_buildings_and_environment/380_387/383/IV/40. | SPS 391.11 Incinerating toilets SPS 391.11 (1): La conception, la construction et l'installation d'une TI au gaz doit être conforme "ANSI Z21.61"; SPS 391.11 (2): Les matériaux, la conception, la construction et la performance d'une TI au gaz doivent être conformes au "NSF Standard 41"; SPS 391.11 (3): Toutes les TI électriques et au gaz doivent être reconnues par une agence de certification reconnue par le ministère: "American Gas Association", "Canadian Standards Association", "NSF International", "Underwriter’s Laboratories" et "Warnock Hersey"; SPS 391.11 (4): Prévoit le mode de disposition des résidus finaux, solides (a) et liquides (b). | Chapter SPS 381 DEFINITIONS AND STANDARDS (112) ""Graywater" means wastewater contaminated by waste materials, exclusive of urine, feces or industrial waste, deposited into plumbing drain systems". | SPS 383.43 General requirements SPS 383.43 (4) et (5): Le règlement permet le traitement séparé des EM. Le débit quotidien d'EM est calculé être 60gal (227L) par chambre (vs. 100gal (379L) par chambre pour le calcul du débit quotidien total); Pas d'ajustements aux distances séparatrices (Tab. 383.43−1). | Non abordés par la règlementation